La RT 2012
Présentation
aux professionnels
de la construction
Grenoble
        03 novembre 2011
    Sylvain CHARLOT
27 septembre 2010
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
La feuille de route :
Bâtiments neufs : généralisation des bâtiments BBC
Loi Grenelle I _ Art.4
  - RT 2012
    - 50 kWhEP/(m².an) en moyenne à partir de fin 2012 en résidentiel
    - Anticipation en non résidentiel et programmes ANRU dès fin 2011
    - Modulation de l’exigence en fonction de critères techniques et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments
  - RT 2020
    - Bâtiments à énergie positive
Loi Grenelle II _ Art.1
    - Loi déclinant des mesures plus concrètes à partir des objectifs généraux de la loi Grenelle I
    - Boîte à outils (Attestations, audit en copropriété, annexe environnementale...)
Objectifs de la RT 2012

---
RT 2012 : concertation large et structurée
- 2 ans de travaux de septembre 2008 à octobre 2010
- 13 groupes de travail thématiques
- Une consultation publique périodique sur les avancées des orientations
- 1 groupe de travail d’« applicateurs » experts de la réglementation thermique
    - 40 bureaux d’études thermiques et centres techniques, chargés de tester l’applicabilité des nouvelles règles sur des projets réels représentatifs des différents secteurs de la construction
    - Des dizaines de milliers de tests réalisés
Objectifs de la RT 2012

---
RT 2012 : calendrier d'application
Décret et arrêté du 26/10/2010 - 2 dates d'application
  - 28 octobre 2011
    - Bureaux
    - Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire (jour/nuit)
    - Établissements d'accueil de la petite enfance
    - Bâtiments à usage d'habitation (maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs)
      situés en zone ANRU
  - 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments
Un 2ème décret concernera les autres bâtiments tertiaires
  - Date d'application avant le 1er janvier 2013
    - Commerces, restauration, résidences pour personnes âgées ou dépendantes, hôpitaux, hôtels, établissements sportifs, ...
Objectifs de la RT 2012

---
Les orientations de la RT 2012
    Une généralisation dans le neuf des bâtiments BBC :
    diviser au moins par 2 les consommations par rapport à la RT 2005
    Une exigence sur l'efficacité globale du bâti portant à fois sur les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage
    Une modulation de l’exigence de consommation (Cepmax)
    en fonction des émissions de GES
    Le recours aux énergies renouvelables en maison individuelle
    Une réglementation plus lisible :
    exigences exprimées en valeur absolue
    Une réglementation performantielle, centrée sur la performance énergétique globale du bâtiment
    Des exigences de moyens limitées et visant à l'amélioration des pratiques
    ex : obligation de traitement de l'étanchéité à l'air du bâtiment en maisons individuelles ou accolées et logement collectif
Objectifs de la RT 2012

---
De la RT 2005 à la RT 2012
Évolution de la consommation d'énergie primaire en construction neuve résidentielle collective
Objectifs de la RT 2012
Consommation en kWhEP/(m².an)
Valeur moyenne tout combustible sur les 5 usages
Cepmax en zone H2, combustibles fossiles sur 3 usages
Cepmax en zone H2, électricité sur 3 usages

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Les exigences de la RT 2012 en bref
Trois exigences de performance énergétique
    - Besoin Bioclimatique conventionnel Bbio
      Bbio ≤ Bbiomax
    - Consommation conventionnelle d'énergie Cep
      Cep ≤ Cepmax
    - Confort d’été
      Tic ≤ Ticréf en zone CE1
Des exigences de moyens...
… limitées
Principes généraux et définitions

---
Une définition nécessaire des surfaces
Pourquoi définir les surfaces en RT 2012 ?
    - Une exigence Cep en kWhep/(m².an) en valeur absolue
    - Nécessité de définir de manière fiable, adaptée et pérenne, les surfaces utilisées dans le calcul réglementaire
SHON définie au code de l'urbanisme
    - Surface à considérer dans la RT 2012 à définir pour que les exigences ne soient pas impactées ultérieurement par une modification de la définition des surfaces du code de l'urbanisme
    - Supprimer tout ce qui ne relève pas d'une réalité physique (surfaces d'accessibilité, …)
Définition de la SHONRT dans l'arrêté
    - Un mode de calcul pour les bâtiments à usage d'habitation
    - Un mode de calcul pour les autres bâtiments : tertiaire, foyers de jeunes travailleurs et Cités Universitaires
Principes généraux et définitions

---
SHONRT pour les bâtiments d'habitation
Repartir de la définition de la SHON et l’adapter en excluant les surfaces non soumises à la RT :
SHONRT = somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après déduction des surfaces de locaux sans équipements de chauffage
Combles et sous-sols non aménageables ou aménageables et non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
Toitures-terrasses, balcons, loggias, vérandas non chauffées, surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs
Surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules
-
SHON_{RT}=SHOB
Principes généraux et définitions
[Speaker Notes: SHON rt= somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après déduction des surfaces de locaux sans équipements de chauffage : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables ou aménageables et non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; b) Note : les coursives non closes situées dans les étages supérieurs sont exclues par ce b), comme elles sont aussi exclues de la SHON définie par le CU.]

---
SHONRT pour les autres bâtiments
Multiplication de la surface utile du bâtiment soumise à la RT par un coefficient dépendant de l'usage
SHONRT = Coef .SURT
Usage du bâtiment / (ou de la partie de bâtiment)	Coefficient multiplicateur
Bureaux	1,1
Enseignement primaire	1,1
Enseignement secondaire (partie jour)	1,2
Enseignement secondaire (partie nuit)	1,2
Établissements d'accueil de la petite enfance	1,2
Foyers de jeunes travailleurs	1,2
Cités universitaires	1,2
Principes généraux et définitions
[Speaker Notes: SURT = surface de plancher construite, incluse dans la SHONRT, après déduction des : Surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ● Cloisons fixes prévues aux plans ● Marches et cages d'escalier ● Gaines ● Ébrasement de portes et de fenêtres ● Locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ● Parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ● Locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère La SURT comprend donc: la superficie des allèges des fenêtres y compris l’emplacement des convecteurs et ventilo-convecteurs ou radiateurs ou autres systèmes muraux la superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres les superficies des paliers.]

---
Définition des catégories CE1 / CE2
Pas de changement
- Bâtiments de catégorie « CE2 » :
  - nécessité éventuelle d’installer des systèmes actifs de refroidissement pour assurer un bon confort d’été même quand les fenêtres sont fermées
    - immeubles situés en zones de bruit des aéroports ou des voies rapides
    - règles de sécurité empêchant l'ouverture des fenêtres (IGH), etc.
  - Et installation effective d'un tel système
- Tous les autres bâtiments sont dits de catégorie « CE1 ».
    UN IMPACT IMPORTANT SUR LES EXIGENCES
Principes généraux et définitions
[Speaker Notes: SURT = surface de plancher construite, incluse dans la SHONRT, après déduction des : Surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ● Cloisons fixes prévues aux plans ● Marches et cages d'escalier ● Gaines ● Ébrasement de portes et de fenêtres ● Locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ● Parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ● Locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère La SURT comprend donc: la superficie des allèges des fenêtres y compris l’emplacement des convecteurs et ventilo-convecteurs ou radiateurs ou autres systèmes muraux la superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres les superficies des paliers.]

---
Définition des catégories CE1 / CE2
Pas de changement
Principes généraux et définitions
[Speaker Notes: SURT = surface de plancher construite, incluse dans la SHONRT, après déduction des : Surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ● Cloisons fixes prévues aux plans ● Marches et cages d'escalier ● Gaines ● Ébrasement de portes et de fenêtres ● Locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ● Parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ● Locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère La SURT comprend donc: la superficie des allèges des fenêtres y compris l’emplacement des convecteurs et ventilo-convecteurs ou radiateurs ou autres systèmes muraux la superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres les superficies des paliers.]

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Définition du Besoin bioclimatique conventionnel Bbio
- Le Bbio valorise la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques.
- Le Bbio (en points) comprend les besoins :
    - De chauffage
    - De refroidissement
    - D'éclairage artificiel
Un bâtiment performant
n'est pas une juxtaposition
de techniques performantes.
C'est grâce à la conception bioclimatique que le bâtiment pourra être performant.
Besoin bioclimatique conventionnel

---
Enjeux de l'approche en Bbio
Bbio
Besoin bioclimatique conventionnel
Rechercher un maximum d’éclairage naturel : grandes surfaces vitrées, faible profondeur du bâtiment (moins de compacité)
Besoin d'éclairage artificiel
Évacuer la chaleur par la ventilation ou l'enveloppe
Limiter les apports internes dus aux équipements électriques (éclairage)
Se protéger des apports solaires
Besoin de refroidissement
Limiter les déperditions de chaleur par l'enveloppe : compacité, isolation
Limiter les déperditions de chaleur par la ventilation : étanchéité du bâtiment, maitrise des débits
Capter les apports solaires
Besoin de chauffage

---
Enjeux de l'approche en Bbio
L'appréciation de la performance du bâtiment ne se limitera plus à la qualité isolante de l'enveloppe
    - Le Ubat est « remplacé » par le Bbio
Le projet le plus compact avec une meilleure orientation des vitrages a les besoins
de chauffage et d'éclairage artificiel les plus faibles, alors que son Ubat est moins bon (surface vitrée plus importante).
A SHONRT (102,77 m²) égale et pour une même épaisseur d'isolation :
Compacité
Surface vitrée	1/6 SHAB équi-répartitie	1/5 SHAB dont 50% sud
Ubat résultant	0,303	0,330
Besoin chaud	27,7	22,5
Besoin éclairage	1,77	1,65
Bbio	64,3	53,28
Besoin bioclimatique conventionnel

---
Enjeux de l'approche en Bbio
La répartition des 3 composantes du Bbio (chauffage, refroidissement, éclairage) varie selon les typologies de bâtiment
Bureau climatisé en zone H3
Maison en zone H2
Bureau non climatisé en zone H1
Besoin bioclimatique conventionnel
Besoin en éclairage
 Besoin en chauffage
Besoin en refroidissement

---
Méthode de calcul du Bbio
Bbio (en points)
Bbio = 2 x (Bchauffage + Brefroidissement) + 5 x Béclairage
La méthode de calcul Th-BCE 2012 tient compte des caractéristiques suivantes du bâti :
  - déperditions surfaciques et linéiques des parois opaques, déperditions par les baies
  - déperditions par renouvellement d’air (calculées sur une base conventionnelle)
  - apports solaires, impact des protections solaires et de leur mode de gestion
  - scénarios d’occupation et apports internes dus aux occupants, autres apports internes (conventionnels)
  - infiltrations d’air par les défauts de perméabilité de l’enveloppe
  - apports par des dispositifs passifs non séparables du bâti (serres, vérandas)
  - inertie
  - accès à l’éclairage naturel des locaux
RT2005
RT2005 améliorée
RT2012
Besoin bioclimatique conventionnel

---
Les modulations du Bbiomax
Pour tous les bâtiments
    Bbiomax = Bbiomaxmoyen x (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
    Exigence : Bbio ≤ Bbiomax
Modulation fonction de :
    - Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d’occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2
    - Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique
    - Mbalt : coefficient de modulation selon l’altitude
    - Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements
    - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des surfaces de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.
Plus un logement est petit, plus le rapport entre la surface déperditive de l'enveloppe et la surface habitable augmente, et donc plus les déperditions au m² sont importantes.
Besoin bioclimatique conventionnel

---
Exemples de niveaux d'exigence du Bbiomax
MI ou accolées
et logements collectifs
Catégorie CE1
Altitude ≤400m
Sans modulation de surface
Bureaux
Catégorie CE1 ou CE2
Altitude ≤400m
Sans modulation de surface
72
77/140
84
84/140
66
77/140
70/	140
60
72
77/140
56/168
48
63/140
54
Bbiomax
42
56/168
Besoin bioclimatique conventionnel

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Définition de la consommation conventionnelle d'énergie Cep
La consommation conventionnelle d'énergie
Cep en kWhEP/(m².an) comprend :
    - Le chauffage
    - Le refroidissement
    - La production d’eau chaude sanitaire
    - Les auxiliaires de ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
    - L'éclairage
    - Déduction faite de toute la production d’électricité à demeure
Pour les bâtiments à usage d'habitation :
    - Exigence à respecter supplémentaire : Cep avant déduction de la production d'électricité à demeure ≤ Cepmax + 12 kWhEP/(m².an)
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Enjeux sur le Cep
Pour les bâtiments d'habitation
  - En RT 2012, les consommations de chauffage sont fortement réduites par :
    - La limitation des besoins (Bbio),
    - L'efficacité du système de chauffage
  - Le poste d'eau chaude sanitaire (ECS) devient le premier poste de consommation avant le chauffage
    - Impossibilité de réduire significativement les besoins d'ECS (puisage des occupants)
Consommation conventionnelle d'énergie
Répartition des consommations d'énergie sur un exemple de bâtiment d'habitation

---
Les modulations du Cepmax
- Cas général :
    Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + McGES)
    Exigence : Cep ≤ Cepmax
- Modulation en fonction de :
    - Mctype : coefficient de modulation selon l'usage du bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2
    - Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique
    - Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude
    - Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les logements collectifs, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements
    - McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées
    - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des surfaces de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.
Consommation conventionnelle d'énergie
[Speaker Notes: Un logement de plus petite taille consomme plus d'ECS au m² Nouveauté : passage de 4 à 8 zones en terme d'exigences Suppression de la modulation par type d'énergie (Cmax de la RT2005 fonction élec ou combustible) L'absence de modulation du Cmax en fonction de l'altitude posait problème en RT2005 : difficulté à passer en altitude]

---
Cas particulier du Cepmax
en logements collectifs
    Cepmax = 57,5 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + McGES)
Une équation investissement / économies d’énergie moins favorable dans le logement collectif que dans la maison individuelle
Une filière industrielle qui doit s’adapter (notamment proposer des systèmes d'ECS adaptés au collectif, performants et à coût maîtrisé)
Pour ne pas pénaliser le logement collectif :
    - Augmentation temporaire de l'exigence de 7.5 kWhEP/(m².an) pour les permis de construire déposés avant le 31 décembre 2014
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Cas particulier du Cepmax
en logements collectifs
    Cepmax = 57,5 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + McGES)
    * investissement initial + frais énergétiques sur les 5 usages réglementés (4% d’augmentation annuelle du prix des énergies), abonnement(s) et de maintenance (taux d’actualisation annuel de 4%).
en € TTC / logement
Cepmaxmoyen
en kWhEP/(m².an)
Chauffage	Effet Joule	PAC collective	Gaz collectif condensation	RCU	Bois
ECS	ECS solaire + appoint thermodynamique	ECS thermodynamique collective	ECS solaire + appoint chaudière	RCU	Bois
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Modulation du Cepmax
selon la surface moyenne des logts : Mcsurf
Pour ne pas pénaliser les logements de petite surface, l’exigence du Cepmax est modulée en fonction de la surface du logement
La courbe iso-prestation illustre l'évolution de la consommation d'énergie primaire d'un bâtiment, en fonction de sa surface.
Ici, le bâtiment de référence fait 130m² de SHONRT, avec une consommation de 50 kWhEP/(m².an).
Consommation conventionnelle d'énergie
kWhEP/(m².an)
SHONRT du bâtiment (m²)
Cepmax en maison
Exemple de courbe iso-prestations techniques maison
En maison individuelle
[Speaker Notes: A prestations thermiques égales un logement de petite surface consomme plus au m²]

---
Modulation du Cepmax
selon la surface moyenne des logts : Mcsurf
Pour ne pas pénaliser les logements de petite surface, l’exigence du Cepmax est modulée en fonction de la surface du logement
La courbe iso-prestation illustre l'évolution de la consommation d'énergie primaire d'un bâtiment, en fonction de sa surface.
Ici, le bâtiment de référence propose des logements de 90m² de SHONRT en moyenne, avec une consommation de 50 kWhEP/(m².an).
En logement collectif
SHONRT moyenne des logement du bâtiment (m²)
kWhEP/(m².an)
Cepmax en appartement
Exemple de courbe iso-prestations techniques appartement
Consommation conventionnelle d'énergie
[Speaker Notes: A prestations thermiques égales un logement de petite surface consomme plus au m²]

---
Modulation du Cepmax
selon les émissions de GES : McGES
- Le bois ou la biomasse :
    - Une énergie renouvelable
    - Un contenu en CO2 quasi nul
      (13g de CO2 par kWh)
    - Des chaudières avec des
      rendements moins performants
      (combustible solide)
- Pour les bâtiments d'habitation uniquement :
    - Modulation de + 30% sur le Cepmax en cas de chauffage ou de production d’ECS au bois ou à biomasse (utilisé localement)
Chaufferie bois La Rivière (38)
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Modulation du Cepmax
selon les émissions de GES : McGES
Les réseaux de chaleur ou de froid
    - Pour tout type de bâtiment
    - Des contenus qui figurent en annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 (DPE vente) et qui sont régulièrement mis à jour
    - Pour les créations de réseaux ou en cas de travaux très significatifs : possibilité d'utiliser le dispositif Titre V
Contenu de CO2 des réseaux de chaleur ou de froid (en g/kWh)
McGES	Contenu ≤ 50	50 < Contenu ≤100	100 < Contenu ≤150	Contenu > 150
	0,3	0,2	0,1	0
Consommation conventionnelle d'énergie
[Speaker Notes: Pour tout nouveau réseau de chaleur est attribué automatiquement le niveau d'émission défavorable (charbon), sauf s'il dépose un titre V.]

---
Exemples de niveaux d'exigence du Cepmax
MI ou accolées
et logements collectifs
Catégorie CE1
Altitude ≤400m
Sans modulation de surface
Sans modulation GES
Bureaux
Catégorie CE1 ou CE2
Altitude ≤400m
Sans modulation de GES
60
77/121
65
84/132
55
77/121
70/	110
50
60
77/121
56/88
45
63/99
45
Cepmax
40
56/88
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Exemple de calcul de Cepmax
Bureau en zone H1c à 215 m d'altitude, CE1, alimenté par un réseau de chaleur où le contenu en CO2 = 0,125 kg/kWh
Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
Mctype	Catégorie CE1	Catégorie CE2
	1,4	2,2
 Cepmax = 50 x 1,4 x ( 1,2 + ... )
Mcgéo	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3
CE1	1,2	1,3	1,2	1,1	1	1	0,9	0,9
CE2	1,1	1,2	1,1	1,1	1	0,9	0,9	0,8
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Exemple de calcul de Cepmax
Bureau en zone H1c à 215 m d'altitude, CE1, alimenté par un réseau de chaleur où le contenu en CO2 = 0,125 kg/kWh
Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
Mcalt	0 à 400 m	401 à 800 m	801 m et plus
	0	0,1	0,2
 Cepmax = 50 x 1,4 x ( 1,2 + 0 + 0,1 ) = 91 kWhEP/(m².an)
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid (en g/kWh)
McGES	Contenu ≤ 50	50 < Contenu ≤100	100 < Contenu ≤150	Contenu > 150
	0,3	0,2	0,1	0
Consommation conventionnelle d'énergie

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Température intérieure conventionnelle Tic
Définition
    Valeur en période d'occupation de la Température opérative
Exigence à respecter
  - Pour les bâtiments de catégorie CE1 :
    - Sur les 5 jours les plus chauds, la Tic la plus faible doit être inférieure à la Ticréf
    - Dépend de l'inertie, des facteurs solaires, des modes de fonctionnement des protections mobiles (nouveauté), …
  - Pas d'exigence de confort d'été pour les bâtiments de catégorie CE2
Révision du critère de confort d’été à venir :
    - Définir un critère en valeur absolue
    - Appuyer la logique de l’optimisation de la conception
    - Paramétrage à préciser pour définir le niveau d'exigence
Pas de changement
Nouveauté
Température intérieure conventionnelle

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Principes du calcul conventionnel
Il existe 2 types de données d'entrée
  - Les données vérifiables, connues lors de la livraison du bâtiment
    - Descriptif du bâtiment et de ses équipements
    - A saisir par l'utilisateur
  - Les données non vérifiables et donc fixées par la méthode de calcul (données conventionnelles)
    - Les conditions météorologiques
    - Les usages : horaires d'occupation, température de consigne, apports internes
Le calcul de la consommation d'énergie Cep est un calcul conventionnel et non prédictif. Après la réception du bâtiment et en considérant les données réelles d’occupation et de conditions climatiques, la consommation effective pourra différer du Cep calculé.
Méthode de calcul Th-BCE 2012

---
Les évolutions du moteur de calcul
La méthode de calcul THBCE 2012 a été développée pour être plus proche des valeurs de terrain
  - Calcul au pas de temps horaire sur 1 année complète (STD)
  - Données météorologiques horaires mises à jour sur la base des mesures des 15 à 20 dernières années (stations météo disposées sur 8 départements différents)
  - Usages des bâtiments affinés et redocumentés par rapport à la RT2005 en intégrant la destination des bâtiments
    consignes de chauffage, refroidissement, apports internes, horaires éclairage, demande en ECS,...
  - Scénarios de comportement des usagers mis à jour
    actions sur protections solaires mobiles, ouverture des fenêtres, durée de grand débit de ventilation
Méthode de calcul Th-BCE 2012

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Les exigences de moyens en bref
Générales
    - Traitement en moyenne des ponts thermiques significatifs
    - Dispositifs de régulation d'éclairage artificiel dans les parties communes et les parkings
Pour les bâtiments d'habitation
    - Respect d’un taux minimal de baies de 1/6 de la surface habitable en logement
    - Recours aux énergies renouvelables (EnR) en maison individuelle ou accolée
    - Vérification que Cep ≤ Cepmax + 12 kWhEP/(m².an) avant déduction de la production d'électricité à demeure
    - Traitement de la perméabilité à l’air des logements, avec respect d’un seuil maximal de perméabilité à l’air
Pour les bâtiments tertiaires
    - Conditions d'installation chauffage, refroidissement et auxiliaires
Les exigences de moyens

---
Recours aux énergies renouvelables
Toute maison individuelle ou accolée recourt à une source d’énergie renouvelable ou à une alternative
  - Énergies renouvelables proposées :
    Système d’ECS solaire, 2 m² de capteurs certifiés, orientation sud et d’inclinaison entre 20° et 60°
    Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération
ZAC de la Timonière (35)
ou
Les exigences de moyens

---
Recours aux énergies renouvelables
Toute maison individuelle ou accolée recourt à une source d’énergie renouvelable ou à une alternative
  - Énergies renouvelables devant contribuer au Cep :
AEPENR  5 kWhep/(m².an)
calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012
  Photovoltaïque : énergie produite affectée du facteur de conversion
    de l'électricité
  Générateurs :	Prise en compte de la part EnR de la source d'énergie
  (générateurs bois, réseaux de chaleur)
  Calcul d'un gain conventionnel en énergie primaire résultant de la contribution de l'environnement climatique local
  Par exemple pour la PAC :	la contribution ENR n'est comptée que pour la part
  du COP supérieure à 2,58
ou
Les exigences de moyens

---
Recours aux énergies renouvelables
Toute maison individuelle ou accolée recourt à une
source d’énergie renouvelable ou à une alternative
  - Solutions alternatives
    Production d’Eau Chaude Sanitaire
    par un système thermodynamique
    COP > 2 selon la norme NF EN 16147
    (Tréf ≥ 52,5°C, pour effectuer l'essai selon la norme)
    Production de chauffage et/ou d’ECS
    assurée par une chaudière à
    micro-cogénération à combustible liquide ou
    gazeux de caractéristiques suivantes :
        - Rendement thermique à pleine charge > 90 % PCI
        - Rendement thermique à charge partielle > 90 % PCI
        - Rendement électrique > 10 % PCI
Exemple : chauffe-eau thermodynamique air/eau
ou
[Source : www.econology.fr]
Les exigences de moyens
[Speaker Notes: ECS thermodynamique : Cogénération : Rendement à pleine charge et à charge partielle : Mesurés dans les mêmes conditions que dans les normes pour les chaudières à condensation Rendement électrique : Mesuré sur un cycle de fonctionnement de 30 min – départ arrêté – et pour une température moyenne d’eau de 40 °C, incluant la consommation électrique de la chaudière]

---
L'étanchéité à l'air de l'enveloppe
Obligation de traitement de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe pour les maisons individuelles et les bâtiments d'habitat collectif
  - Valeurs cibles = niveau BBC Effinergie
    Maison individuelle :	Q4Pa-surf  0,6 m3/h/m2
    Bâtiment d'habitat collectif : Q4Pa-surf  1 m3/h/m2
Les exigences de moyens
[Speaker Notes: Où sont les fuites ? Sur les ouvrants Joints des menuiseries entre ouvrants et dormants (portes et fenêtres), Coffres des volets roulants, Portes sur annexes, Trappes sur combles, Cheminées à feu ouvert sans trappes d'occultation Sur l'enveloppe d'un bâtiment Liaison murs-plafonds rampants, Liaisons entre murs et menuiseries, Gaines électriques, boites électriques, branchements]

---
Limitation globale des ponts thermiques
Plancher courant / mur
Cas d’un plancher lourd
Ponts thermiques :
  - Ponts thermiques verticaux
    - Angle
    - Façade – refend
    - Appuis de fenêtre
    - Fenêtre
    - Porte-fenêtre
  - Ponts thermiques
    horizontaux
    - Toiture terrasse – façade
    - Plancher intermédiaire – façade
    - Plancher bas – façade
    - Balcons - façades
Définition :
zones qui dans l’enveloppe d’un bâtiment présentent un défaut ou une diminution de résistance thermique par ailleurs uniforme
Plancher sur VS / mur
Cas d’une chape flottante sur isolant
[Source : Les ponts thermiques dans le Bâtiment
Guide pratique Développement Durable, CSTB, 2009]
Les exigences de moyens
[Speaker Notes: L'échelle de valeur est la suivante : - faible : entre 0 et 0,2 W/(m.K) - moyen : entre 0,2 et 0,5 W/(m.K) - fort : entre 0,5 et 1 W:(m.K) - très fort > 1 W/(m.K)]

---
Limitation globale des ponts thermiques
Pour tous les bâtiments
    Exigence sur le ratio de transmission thermique linéique moyen global :
    ψ ≤ 0,28 W/(m².K)
    Exigence sur le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons
    entre planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé :
          ψ ≤ 0,6 W/(ml.K)
Tolérance : ψ ≤ 0,5 W/(m².K) en cas d’absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ou intermédiaires (risque sismique, protection contre l’incendie), sur justification écrite du maître d'ouvrage
Les exigences de moyens
[Speaker Notes: ITE : Isolation par l'Extérieur ITI : Isolation par l'intérieur Échantillon de 11 bâtiments ITE (dont 2 bâtiments avec oubli de traitement d'une liaison, notamment celui qui présente la valeur max) et 4 bâtiments ITI (globalement bien traités) La valeur maximale observée en ITE provient d'un bâtiment dont la liaison PH/ME n'a pas été traitée, avec ψ = 0,75 W/(m.K)]

---
Limitation des consommations d’éclairage artificiel
Pour tous les bâtiments
  - Circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales
    - Dispositif automatique permettant :
        - En cas d’inoccupation : l’extinction de l'éclairage ou l’abaissement au minimum réglementaire
        - Dès que l’éclairement naturel est suffisant : extinction de éclairage
    - Un même dispositif dessert au plus :
        - 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures
        - 3 niveaux pour les circulations verticales
  - Parcs de stationnement couverts et semi couverts
    - Dispositif automatique permettant en cas d’inoccupation l’extinction de l’éclairage artificiel ou l'abaissement du niveau d’éclairement au minimum réglementaire
    - Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus 500 m²
Les exigences de moyens

---
Dispositions légèrement renforcées par rapport à la RT2005
  - Isolation des parois entre local à occupation continue et local à occupation discontinue
          RT2005	RT2012
    - U ≤ 0,5 W/(m².K) >>> U ≤ 0,36 W/(m².K)
  - Limitation des consommations d'éclairage
      Dispositifs automatiques (extinction en cas d'inoccupation ou en cas d'éclairage naturel suffisant, abaissement au niveau réglementaire) pour les circulations et parties communes
        - 100 m² au plus et un seul niveau (500 m² pour le stationnement)
        - 3 niveau pour les circulations verticales
Les exigences de moyens

---
Objectifs de la RT 2012
Principes généraux et définitions
Besoin bioclimatique conventionnel
Consommation conventionnelle d'énergie
Température intérieure conventionnelle
Méthode de calcul Th-BCE 2012
Les exigences de moyens
Modalités d'application de la RT 2012

---
Champ d'application
- Les bâtiments visés
    - Tous les bâtiments neufs chauffés pour le confort des occupants en France métropolitaine
    - Les parties nouvelles de bâtiment de surface supérieure à 150 m² ou 30% de la surface des locaux existants
    - Date de référence pour l'application : dépôt de demande du PC
- Les bâtiments exclus
    - Les bâtiments dont l’usage nécessite une température d’utilisation inférieure à 12 °C
    - Les constructions provisoires de moins de deux ans
    - Les bâtiments d’élevage ou d’utilisation spécifique (conditions de température, hygrométrie ou qualité d'air spécifiques nécessitant des règles particulières)
    - Les bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel
    - Les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel
Modalités d'application de la RT 2012

---
Calcul réglementaire
Appliquer l'une ou l'autre des deux solutions :
  - Faire réaliser un calcul réglementaire
    - Calcul réalisé par un bureau d'études thermiques
    - Utilisation d'un logiciel
        - Disponible auprès des éditeurs de logiciel
        - Doit être évalué avant le 1er janvier 2013 selon une procédure définie par le ministère en charge de la construction (les rapports d'évaluation seront disponibles sur le site du ministère)
    - Mise à disposition d'un récapitulatif standardisé d'étude thermique
  - Utiliser en maison individuelle des modes d'application simplifiés agréés par le ministère en charge de la construction
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification des données d'entrées
pour le calcul
- Étanchéité à l'air
    - Mesure par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction (obligatoire jusqu'au 1er janvier 2015 pour le logement collectif)
    - Ou démarche qualité agréée par le ministère en charge de la construction
- Valeurs par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définis en annexe de l'arrêté du 26/10/2010
    - Isolants en fibre de bois, à base de fibres végétales (Cellulose, Chanvre et lin, Paille comprimée et autres), à base de fibres animales (Laine de mouton et autres)
- Valeurs par défaut de la méthode de calcul Th-BCE 2012
    - Dans ce cas seulement, justification non nécessaire
    - Valeurs pénalisantes correspondant aux valeurs les moins performantes des systèmes
Modalités d'application de la RT 2012

---
Cas particulier – dispositif de Titre V
Demande d’agrément à adresser au ministère en charge de la construction dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte :
  - Les spécificités architecturales et techniques d'un projet de construction
  - Les spécificités d'un système ou d'un réseau de chaleur ou de froid
    3 types de demandes :
    - Titre V « opération » dédié à une opération de construction : agrément ministériel fourni par courrier au maître d'ouvrage
    - Titre V « système » dédié à un produit ou un système énergétique : arrêté publié au Journal Officiel complétant la méthode de calcul Th-BCE 2012
    - Titre V « Réseaux de chaleur ou de froid » dédié à un réseau de chaleur ou de froid faiblement émetteurs de GES : agrément ministériel fourni par courrier au gestionnaire du réseau
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification du respect des exigences
Récapitulatif standardisé d'étude thermique (format XML)
    - Des indicateurs pédagogiques
Impacts des apports solaires et lumineux sur le Bbio du bâtiment
et répartition mensuelle du Bbio
Points Bbio
Modalités d'application de la RT 2012
Points Bbio
Gains solaires thermiques
Gains éclairage naturel

---
Justification du respect des exigences
Récapitulatif standardisé d'étude thermique (format XML)
    - Des indicateurs pédagogiques
Répartition des déperditions en conditions hivernales
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification du respect des exigences
Récapitulatif standardisé d'étude thermique (format XML)
    - Des indicateurs pédagogiques
Répartition des consommations énergétiques sur l'année
(cas d'une maison individuelle non climatisée)
Consommation en kWhEP/m²
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification du respect des exigences
Récapitulatif standardisé d'étude thermique (format XML)
    - Des indicateurs pédagogiques
Établi par le maître d'ouvrage au plus tard à l'achèvement des travaux, et tenu durant 5 ans à disposition de :
    - Tout acquéreur
    - Toute personne chargée d'attester de la conformité du bâtiment à la réglementation thermique et/ou à un label de performance énergétique
    - Toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique
    - Tout contrôleur assermenté de l'application des règles de construction
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification de la prise en compte de la RT 2012
arrêté du 11/10/11
Attestation par le maître d’ouvrage au dépôt de la
demande de permis de construire
  - Sur la base du récapitulatif standardisé d'étude simplifiée (format XML)
    Accessible sous www.developpement-durable.gouv.fr
  - Pour les bâtiment de SHON > 1 000 m² :
  - étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
  - Cep + coût d'exploitation annuels estimés (chaleur, froid, ECS)
  - Prise en compte de la réglementation thermique.
    Vérification entre autres de :
    - L'exigence : Bbio < Biomax
    - Pour les maisons individuelles ou accolées et les logements collectifs :
      - Respect du 1/6 surface vitrée minimum
      - La solution envisagée comme EnR (ou alternative pour MI)
Modalités d'application de la RT 2012

---
Justification de la prise en compte de la RT 2012
arrêté du 11/10/11
- Le maître d'ouvrage atteste que le maître d’œuvre a pris en compte la réglementation thermique, à l’achèvement des travaux :
    - Attestation réalisée par un contrôleur technique, un diagnostiqueur de performance énergétique, un organisme certificateur ou un architecte
    - Outil en ligne permettant de générer les attestations à partir de la fiche standardisée au format XML
Modalités d'application de la RT 2012

---
Conclusion / Perspectives
Une généralisation des techniques performantes
    - Conception / isolation du bâti nettement améliorée
    - Amélioration des performances des systèmes de chauffage de 10 à 20 % (PAC, gaz condensation et bois)
    - Généralisation du chauffe-eau thermodynamique ou de capteurs solaires thermiques
- Une prise en compte de tous les aspects de conception…
    - …mais en réduisant fortement les exigences de moyens
    - la conjugaison bâti / systèmes / ENR devient centrale...
      … mais sans solution "unique" universelle
Des travaux qui restent à mener sur les labels pour préfigurer la RT 2020
    - 1er niveau : renforcement de 10 à 20% de l'exigence sur le Cepmax
      encourager des systèmes encore plus performant (notamment sur l'ECS)
    - 2ème niveau : vers les bâtiments à énergie positive
      Cepmax proche de 0 kWhep/m².an en moyenne sur la France (5 usages)
Conclusion

---
Merci de votre attention
Sites Internet ministériels
Rubrique RT 2012 sur le site Internet du ministère (dans « Bâtiment et construction »)
www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-La-nouvelle
Rubrique RT 2012 sur le site Internet rt-batiment.fr
www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012
27 septembre 2010
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr